## Beregninger
Beregning af befæstet areal
Indtast dine informationer i de hvide felter. Resultateter fremgår i de grønne felter.
HUSK at du skal indtaste summen af eksisterende og nyt areal, som ønskes afledt til kloak.
Overfladetype | Afløbs-koefficient | Areal | Reduceret areal | Overfladetype | Afløbskoefficient
| φ | m² | m² | Tagflader (inkl. grønne tage) og tætte belægninger | 1
Tag (inkl. grønne tage) | 1,00 |  | 0 | Belægninger med gennemtrængelige fuger | 0.8
Belægninger med gennemtrængelige fuger | 0,80 |  | #VALUE! | Grusbelægninger | 0.6
|  |  | 0 | Haver og parkarealer, uden belægninger | 0.1
|  |  | 0 | Andre overfladetyper | Kontakt kommunen
|  |  | 0 | Der benyttes ovenstående afløbskoefficienter til regnvandsafledningen fra norm for afløbsinstallationer: DS 432
|  |  | 0 |  |  |  |  | Afløbskoefficient til beregning
|  |  | 0 |  |  |  | Rulleliste til afløbskoefficient | 0.16667
|  |  | 0 |  |  |  | VÆLG
|  |  | 0 |  |  |  | 1/10
|  |  | 0 |  |  |  | 1/6
|  |  | 0 |  |  |  | 1/4 | Kloakering
|  |  | 0 |  |  |  | 1/3 | VÆLG
|  |  | 0 |  |  |  | 1/2 | Fælles
Sum af areal |  | 0 |  |  |  |  | 2/3 | Separat
Sum af befæstet areal* |  |  | 0 |  |  |  | 3/4
* Det befæstede areal er den del af et givent areal, hvorfra regnvandet ledes til kloakken.
Dette gælder ikke areal, som håndteres lokalt fx via en faskine eller direkte ud på græsplænen.
Kloaktype
130
Beregning af forsinkelsesbassin | [6 empty] | Rulleliste til reduceret areal | Baseret på alder på Gladsaxe Kloakker
VÆLG
Grundareal (indtast areal): | 700 | m2 |  |  |  | 1,00 | Klimafaktor
Maximal afløbskoefficient (vælg fra liste): | 1/6 |  |  |  |  | 0,90 | 1.3 | Regnintensitet | Tilløb
Kloakering (vælg fra liste): | Fælles |  |  |  |  | 0,80 |  | 230 | 0
Tilladt befæstet areal uden forsinkelse: | 117 | m2 |  |  |  | 0,70 |  | Fra DS 432
Er der behov for at forsinke regnvandet og/eller håndtere resterende regnvand lokalt**? | NEJ |  |  |  |  | 0,60
Minimum størrelse af forsinkelsesbassin | Ikke behov | m3 |  |  |  | 0,50
Maksimal tilladte afledning til kloakken***: | Ikke behov | l/s |  |  |  | 0,40 |  | Klimafaktor | Fraløb
[7 empty] | 0,30 | 1.3 | 910
[7 empty] | 0,20 | Fra DS 432
0,10
[8 empty] | Sikkerhedsfaktor | Tidsinterval (10min)
[8 empty] | 1.1 | 600 | s
Overfladetyper
Tagflader (inkl. grønne tage) og tætte belægninger
Belægninger med gennemtrængelige fuger
Grusbelægninger
Haver og parkarealer, uden belægninger
*** Transporten af vand fra et forsinkelsesbassin til kloakken skal overholde den tilladte afløbsmængde pr. tid (l/s). Det er nødvendigt at regulere afløbsmængden f.eks. med en flowregulator/vandbremse, når der anlægges et forsinkelsesbassin.
Find din maksimale afløbskoefficient på kortet her
Find din kloakering på kortet her
** Hvis muligt, kan du håndtere det resterende regnvand lokalt (LAR-løsning, fx et regnbed), frem for at etablere et forsinkelsesbassin
Læs mere her: https://gladsaxe.dk/kommunen/borger/miljoe-og-klima/vand-og-kloak/regnvand-og-lar

## Baggrund for beregninger
Baggrundsinformation for beregning af forsinkelsesbassin
Kloakeringen for ejendommen (fælles/separat) har betydning for forsinkelsesbassinets dimensionering.
Der beregnes med følgende:
FÆLLESKLOAKEREDE OMRÅDER:
- Dimensionsgivende regnintensitet for et 10-års-regn, hvilket er 230 l/s/ha (fra DS 432)
- Klimafaktor på 1,30 (fra DS 432)
- Afledningsret på 130 l/s/ha
SEPARATKLOAKEREDE OMRÅDER:
- Dimensionsgivende regnintentsitet for en 5-års-regn, hvilket er 190 l/s/ha (fra DS 432)
- Klimafaktor på 1,25 (fra DS 432)
- Afledningsret på 100 l/s/ha
BEGGE TILFÆLDE:
- Statistisk sikkerhedsfaktor på 1,10
- Et tidsinterval på 10 min. (det vil sige, at det antages at regnen strømmer fra det fjernest kloakerede sted på matriklen til regnvandskloakken på under 10 minutter)